## Slide 2
Uitschieters
Zijn alle gegevens wel bruikbaar?
Uitschieter?
Uitschieter?
Uitschieter?
In deze gevallen lijkt het wel duidelijk!

## Slide 3
Uitschieters
Maar het is niet altijd zo duidelijk
Uitschieter?
Uitschieter?
2 uitschieters?

## Slide 4
Uitschieters
Hoe bepaal je of een verdachte waarde een uitschieter is?
Twee methoden
Q-test of Dixon’s test
Boxplot
een losse verdachte waarde
ook voor meerdere verdachte waarden
2 verdachte waarden
1 verdachte waarde

## Slide 5
Q-test of Dixon’s test
Voor een enkele verdachte waarde
spreidingsbreedte w
MIN
verdachte
waarde
naastliggende
waarde
MAX
MIN
MAX
waarschijnlijk geen uitschieter
verdachte
waarde
waar hangt het van af of een verdachte waarde een uitschieter is?
waarschijnlijk wel uitschieter
de afstand tot de naastliggende waarde
in verhouding tot de spreidingsbreedte
het aantal meetwaarden
A
B
w
A – B
Qtest =
w
A – B
vergelijken met afgesproken waarde die afhangt van het aantal n

## Slide 6
Q-test of Dixon’s test
Voorbeeld 1
A
B
11,3
22,1
17,2
spreidingsbreedte w
Qtest =
w
A – B
=
22,1 – 17,2
22,1 – 11,3
=
0,45
kritische waarde opzoeken in tabel voor n = 5:
Qkritisch = 0,64
nee, dus 22,1 is geen uitschieter
Qtest > Qkritisch ?
0,45 < 0,64

## Slide 7
Q-test of Dixon’s test
Voorbeeld 2
A
B
11,3
22,1
17,2
spreidingsbreedte w
Qtest =
w
A – B
=
22,1 – 17,2
22,1 – 11,3
=
0,45
kritische waarde opzoeken in tabel voor n = 11
Qkritisch = 0,39
ja, dus 22,1 is nu wel een uitschieter
22,1 laten we weg, maar dan is 11,3 ook weer verdacht!
oplossing nog een keer de Q-test op 11,3
0,45 > 0,39
Qtest > Qkritisch ?

## Slide 8
Boxplot
data
18, 19, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 32, 33
K1
mediaan
K3
min
max
18
33
21
23
25
waarom geeft de Q-test hier geen uitschieter?
deze afstand is belangrijk: de interkwartielafstand IKA
IKA = K3 – K1 = 25 – 21 = 4
1,5 x IKA = 1,5 x 4 = 6
1,5 x IKA geeft nu de uitschietersgrens
32 en 33 zijn uitschieters
geen uitschieters
De boxplot haalt dus alle uitschieters eruit!

## Slide 9: Een rolmodel voor de analist